## 設1面
設計内容説明書【一戸建ての住宅・鉄筋コンクリート造】 | [14 empty] | （第一面）
建築物の名称
建築物の所在地
設計者等の氏名
審査員氏名 |  |  |  |  | 株式会社 技研
認定事項等 |  |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [9 empty] | 設計内容
|  |  | 項目 | 項目 | 設計内容 | [6 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
構造躯体等の劣化対策 | １ |  | セメント | セメント |  | 普通ポルトランドセメント（JISR5210） |  |  |  |  | 低熱ポルトランドセメント |  | 仕上表
| 劣化対策 |  |  | の種類 |  | 中庸熱ポルトランドセメント |  |  |  |  | 高炉セメント |  | 矩計図
| 等級 |  |  |  |  | フライアッシュセメント（JISR5213) |  |  |  |  | その他 |  | 伏図等
| （構造躯体等） |  | コンクリート |  | [水セメント比]
・コンクリートの種類
[6 empty] | 普通コンクリート |  |  |  | 軽量コンクリート
[5 empty] | ・水セメント比 |  | （ | ％）
[最小かぶり厚さ]
水セメント比に応じたかぶり厚さを確保している
|  |  | 部材の設計 ・配筋 | 設計かぶり 厚さ |  | 施工誤差を考慮した設計かぶり厚さを確保している
|  |  | コンクリート | スランプ |  | コンクリート強度が33N/m㎡未満、スランプ18ｃｍ以下
|  |  | の品質等 |  |  | コンクリート強度が33N/m㎡以上、スランプ21ｃｍ以下
その他
|  |  |  | 単位水量 |  | 185ｋｇ/㎥以下 |  |  | その他
|  |  |  | 空気量 |  | 4～6％ |  |  | その他
|  |  | 施工計画 | コンクリートの 充填方法等 | 打込み・締め固め・打ち継ぎ部の処理方法、養生方法
[6 empty] | JASS5-7節、8節 |  |  | その他
|  |  | その他の構造部材等 |  |  | 建築基準法施行令第37条、第72条、第74条、第75条、第79条
第79条の3及び第80条の2の規定に適合
|  |  | 認定書等 | 認定書等活用 |  | 認定書等の活用(第三面に記入）
耐震性 | ２ |  | 構造躯体 | 構造躯体 | 構造計算方法 | [7 empty] | 伏図
| 耐震等級 |  |  |  |  | 限界耐力計算 | [6 empty] | 計算書
| （倒壊等防止） |  |  |  |  | 保有水平耐力計算（ルート3）
許容応力度等計算（ルート2）
|  | 等級２ |  |  |  | 許容応力度計算（ルート1）
|  | 等級３ |  |  |  | その他
|  |  |  | 認定書等活用 |  | 認定書等の活用(第二面に記入）
|  |  |  | 耐震性能 |  | 耐震等級（倒壊等防止）等級2
|  |  |  | に係る措置 |  | 耐震等級（倒壊等防止）等級1かつ応答層間変形角（安全限界変形角）1/100以下（限界耐力計算）
免震建築物
耐震等級（倒壊等防止）等級1かつ応答層間変形角（安全限界変形角）1/100以下（限界耐力計算）
[5 empty] | ・ | 構造特性係数Ds=0.3（0.25）であって、応答層間変形角1/75以下
[5 empty] | ・ | 構造特性係数Ds=0.55（0.5） |  |  | （）はSRC造の場合
| その他 |  | 免震 | 免震建築物 |  | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
| （地震に対する |  |  |  |  | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
| 構造躯体の |  | 認定書等 | 認定書等活用 |  | 認定書等の活用(第三面に記入）
倒壊等防止）

## 設2面
設計内容説明書【一戸建ての住宅・鉄筋コンクリート造】 | [18 empty] | （第二面）
認定事項等 |  |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [13 empty] | 設計内容
|  |  | 項目 | 項目 | 設計内容 | [10 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
維持管理・更新の容易性 | ４ |  | 専用配管 | コンクリート |  | すべての評価対象配管がコンクリート内に埋込まれていない | [10 empty] | 平面図
| 維持管理 |  |  | 内埋込み配管
| 対策等級 |  | 地中 | 埋設管上の | ・ | 地中埋設管上のコンクリート打設 | [10 empty] | 配置図
| （専用配管） |  | 埋設管 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 | （ |  | 無 |  | 土間コンその他のみ有 |  |  |  |  | 対象区域外）
| （ガス管を除く） |  | 排水管の | 内面の仕様 |  | 排水管内面が平滑である | [10 empty] | 仕上表
|  |  | 性状等 | 設置状態 |  | たわみ、抜け等が生じないよう設置
|  |  | 専用 | 排水管の |  | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保 | [10 empty] | 平面図
|  |  | 排水管 | 清掃措置
|  |  | 配管 | 主要接合部等 |  | 主要接合部等の点検措置等の確保 | [10 empty] | 平面図
|  |  | 点検口 | の点検措置
省エネルギー対策 | ６ |  | 適用する | 適用する基準 |  | 非住宅・住宅計算方法 | [10 empty] | 計算書
| 省エネルギー |  | 基準 |  |  |  | 標準計算法 |  |  |  | 簡易計算法 | [5 empty] | 仕上表
| 対策 |  |  |  |  | 誘導仕様基準 | [10 empty] | 平面図
| 【断熱等 性能等級】 |  | 非住宅・住宅 | 外皮平均熱貫流率 |  | 外皮平均熱貫流率ＵＡの基準に適合 | [10 empty] | 立面図
|  |  | 計算方法 | [13 empty] | 矩計図
|  |  |  | 外皮平均日射熱取得率 |  | 冷房期の平均日射熱取得率ηACの基準に適合 | [10 empty] | 建具表
| （ | ）地域
|  |  | 誘導仕様 | 外皮の断熱性能等 | □ | 外皮の熱貫流率の基準に適合 |  |  |  |  | □ | 緩和措置有り（外気床（５％緩和））
|  |  | 基準 |  |  | 断熱材の熱抵抗の基準に適合 | [5 empty] | 緩和措置有り（外気床（５％緩和））
[5 empty] | □ | 構造熱橋部の基準に適合（鉄筋コンクリート造等のみ）
|  |  |  | 開口部の断熱性能等 | □ | 開口部の断熱性能等に関する基準に適合
緩和措置有り
[8 empty] | 窓の断熱（２％緩和） |  |  |  | 窓の日射（４％緩和）
|  |  | 結露防止 | 防湿層 |  | 防湿層の設置 |  |  |  | （ | 有 |  | 無 ）
|  |  | 対策 | の設置 |  | 除外規定適用 |  |  | （ | [5 empty] | ）
|  |  |  | 通気層 | ・ | 通気層の設置 |  |  |  | （ | 有 |  | 無 ）
|  |  |  | の設置 | ・ | 防風層の設置 |  |  |  | （ | 有 |  | 無 ）
[6 empty] | 除外規定適用 |  |  | （ | [5 empty] | ）
|  |  | 認定書等 | 認定書等活用 |  | 認定書等の活用(第三面に記入）

## 設3面
設計内容説明書【一戸建ての住宅・鉄筋コンクリート造】 | [19 empty] | （第三面）
認定事項等 |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [14 empty] | 設計内容
|  | 項目 |  | 項目 |  | 設計内容 | [9 empty] | 記載図書 |  |  | 確認欄
省エネルギー対策 | 【一次エネ ルギー消費量 等級】 | 適用する |  | 適用する基準 |  |  | 非住宅･住宅計算方法 | [9 empty] | 計算書
|  | 基準 |  |  |  |  | 誘導仕様基準 | [9 empty] | 仕上表
|  | 非住宅・住宅 |  | 外皮性能値 |  | ・ | 外皮平均熱貫流率（UA値） |  |  |  |  | 一次エネルギー消費量計算 |  |  |  |  | 平面図
|  | 計算方法 |  |  |  | ・ | 冷房期の平均日射熱取得率（ηAC値） |  |  |  |  | 結果による |  |  |  |  | 立面図
[6 empty] | ・ | 暖房期の平均日射熱取得率（ηAH値） | [9 empty] | 矩計図
|  |  |  | 居室等の面積 |  | ・ | 合計の床面積 |  |  |  |  | 一次エネルギー消費量計算 |  |  |  |  | 建具表
[7 empty] | ・ | 主たる居室 |  |  |  | 結果による
[7 empty] | ・ | その他の居室
|  |  |  | 一次エネル |  | ・ | 基準一次エネルギー消費量 |  |  |  |  | 一次エネルギー消費量計算
|  |  |  | ギー消費量 |  | ・ | 設計一次エネルギー消費量 |  |  |  |  | 結果による
|  |  |  | 設備機器等 |  |  | 一次エネルギー消費量計算結果による
の仕様
|  | 誘導仕様 |  | 暖房設備 |  | ・ | 暖房方式 |  | （ | [5 empty] | ）
|  | 基準 |  |  |  | ・ | 暖房機器の仕様等
[7 empty] | （ | [7 empty] | ）
|  |  |  | 冷房設備 |  | ・ | 冷房方式 |  | （ | [5 empty] | ）
[6 empty] | ・ | 冷房機器の仕様等
[7 empty] | （ | [7 empty] | ）
|  |  |  | 換気設備 |  | ・ | 熱交換換気設備の有無 |  |  |  | 有 |  | 無
[6 empty] | ・ | 換気機器の仕様等
[7 empty] | （ | [7 empty] | ）
|  |  |  | 照明設備 |  |  | 全ての照明設備がLED又は同等以上
|  |  |  | 給湯設備 |  |  | 給湯熱源機の種類等（ | [7 empty] | ）
[6 empty] | ・ | 所定の省エネ対策の実施
ヘッダー方式 分岐後配管径13A以下
浴室シャワーの節湯水栓の使用
高断熱浴槽の採用
―認定書等―
性能表示事項 |  | 種別 | [7 empty] | 番号 |  |  |  | 認定書等添付状況
|  |  | 型式認定 |  | 認証 |  |  | 特認 | [6 empty] | 添付 |  |  | 表紙のみ添付
|  |  | 型式確認 |  | 同等性証明
|  |  | 型式認定 |  | 認証 |  |  | 特認 | [6 empty] | 添付 |  |  | 表紙のみ添付
|  |  | 型式確認 |  | 同等性証明
|  |  | 型式認定 |  | 認証 |  |  | 特認 | [6 empty] | 添付 |  |  | 表紙のみ添付
|  |  | 型式確認 |  | 同等性証明
|  |  | 型式認定 |  | 認証 |  |  | 特認 | [6 empty] | 添付 |  |  | 表紙のみ添付
|  |  | 型式確認 |  | 同等性証明
※この欄に記載されている事項は、必要な範囲内で、個別の申請において詳細に設定してください。